大学物理实验教学大纲

- 课程名称：大学物理实验

二、课程性质：非物理专业理科必修课

三、课程教学目的：

（一）课程目标：以发展社会需要、学生满意的高等教育为出发点，以提高学生的实践能力和创新能力为最终目标，通过课内外结合的实验课程，全方位培养学生的科学思想方法、动手能力、实践能力、创新精神等基本科学素质。按实验前的预习过程、实验操作过程、实验后的误差和数据处理等方式完成每个教学内容，通过实验操作，观察、了解和巩固所学物理知识，通过实验手段测量、验证、探究一些基本的物理现象并学习掌握数据处理等知识，使学生掌握常用物理测量仪器设备的使用并具备基本的基础实验技能与一定的探索创新能力。

（二）教学目标：

| 序号 | 实验项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 误差与数据处理 | 学习掌握数据处理基本知识，通过后续实验报告撰写及数据处理逐步巩固知识并具备实验数据处理基本能力。 |
| 1 | 长度的测量 | 了解米尺、游标卡尺、千分尺、读数显微镜的结构原理，掌握其使用和测量方法。 |
| 2 | 密度的测量 | 了解物理天平的结构原理，掌握其使用和测量方法，掌握密度的测量原理和方法。 |
| 3 | 杨氏模量的测定 | 学习掌握测量微小长度变化的方法及杨氏模量的测定。 |
| 4 | 万用表的使用 | 了解万用表的结构原理，掌握其使用和测量方法。 |
| 5 | 示波器的使用 | 了解示波器、信号发生器结构原理，掌握其使用和测量方法。 |
| 6 | 分光计的使用 | 了解分光计的结构原理，掌握其使用和测量方法。 |
| 7 | 速度与加速度的测量 | 了解气垫导轨的结构原理，掌握其使用和测量方法，掌握速度与加速度的测量原理和方法。 |
| 8 | 冰的溶解热的测定 | 了解热学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法，掌握冰的熔解热的测量原理和方法，掌握散热修正的1种方法。 |
| 9 | 伏安法测电阻 | 了解电学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法，掌握电表测量误差的讨论。 |
| 10 | 箱式惠斯通电桥测电阻 | 了解熟悉电桥电路的原理，掌握箱式电桥的使用和测量方法。 |
| 11 | 光路的调节 | 了解光学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法。 |
| 12 | 固体折射率的测定 | 学习训练实验方案设计，掌握利用最小偏向角法测量透明固体折射率的原理和方法。 |
| 13 | 静电场的描绘 | 学习训练实验方案设计，了解静电场模拟装置的结构原理，掌握其使用和测量方法，掌握静电场测量原理、条件和方法。 |
| 14 | 牛顿环测薄透镜的曲率半径 | 学习训练实验方案设计，掌握用等厚干涉原理测透镜曲率半径的原理和方法。 |
| 15 | 利用等厚干涉测薄膜厚度 | 学习训练实验方案设计，掌握利用等厚干涉原理测薄膜厚度方法。 |
| 16 | 电位差计测电动势 | 学习训练实验方案设计，了解电位差计的结构和原理，测量标准电池的电动势。 |
| 17 | 液体密度的测量 | 学习训练实验方案设计，采用流体静力称衡法，说明原理、设计测量方法并进行实际测量。 |
| 18 | 自组望远镜 | 学习训练实验方案设计，掌握望远镜基本原理，设计望远镜。 |
| 19 | 自组惠斯通电桥测电阻 | 学习训练实验方案设计，掌握惠斯通电桥结构原理，设计惠斯通电桥测电阻。 |
| 20 | 单摆测重力加速度 | 学习训练实验方案设计，设计用单摆法测重力加速度。 |

四、教学原则与教学方法

《大学物理实验》是非物理理科专业必修的一门重要的基础课必修课程，基于大学物理实验课程的特点，教师以指导性教学为主，充分发挥学生在学习中的主观能动性，教学中坚持教师的指导作用与学生的主体作用相协调的原则。

在教学中利用动手实践以及多媒体教学手段，努力提高教学效果和教学质量，使学生系统地掌握大学物理实验的基本概念、基本规律和基本方法。采取从现象出发，总结实验规律，使学生掌握常用物理测量仪器设备的使用并具备基本的基础实验技能与一定的探索创新能力。从而使学生的分析问题和解决问题的能力以及创造性思维的能力得到进一步的提高。目前本课程正处于传统教学向多媒体教学的过度中，准备采用现代教学方式与传统教学方式相结合的办法进行教学，实验室也为学生提供了相应的多媒体电子课件、微机辅助教学及仿真实验，根据实际灵活使用。目前，多媒体教学信息资源已经具备，实验课程的信息已经连接到校园网。

五、课程总学时：40学时

六、课程教学内容要点

教学内容和学时分配：误差与数据处理讲解4课时；每位学生完成必做实验题目12个（其中设计型实验题目为1个，8课时），分三个单元完成

实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 教学内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 误差与数据处理 | 4 | 必开 | 全体 | 讲授 | - 误差与数据处理 - 不确定度评定与表示 - 数据处理基本方法 |
| 1 | 长度的测量 | 3 | 必开 | 2 | B | - 游标卡尺的结构原理及其使用和测量方法。 - 千分尺的结构原理及其使用和测量方法。 - 读数显微镜的结构原理及其使用和测量方法。 |
| 2 | 密度的测量 | 3 | 必开 | 2 | E | - 物理天平的结构原理及其使用和测量方法。 - 密度的测量原理和方法。 |
| 3 | 杨氏模量的测定 | 3 | 必开 | 2 | E | - 测量微小长度变化的方法 - 杨氏模量仪的结构原理及其使用和测量方法。 - 尺读望远镜的结构原理及其使用和测量方法。 |
| 4 | 万用表的使用 | 3 | 必开 | 2 | B | - 万用表的结构原理及其使用和测量方法。 - 测量实验室电路。 |
| 5 | 示波器的使用 | 3 | 必开 | 2 | B | - 示波器、信号发生器结构原理及其使用和测量方法。 - 测量实验室电路。 |
| 6 | 分光计的使用 | 3 | 必开 | 2 | B | - 分光计的结构原理及其使用和测量方法。 - 测量三棱镜顶角。 |
| 7 | 速度与加速度的测量 | 3 | 必开 | 2 | B | - 气垫导轨的结构原理及其使用和测量方法。 - 计时器的结构原理及其使用和测量方法。 - 速度与加速度的测量原理和方法。 |
| 8 | 冰的溶解热的测定 | 3 | 必开 | 2 | B | 1．热学基本仪器的结构原理及其使用和测量方法， 2．冰的熔解热的测量原理和方法。 散热修正的1种方法。 |
| 9 | 伏安法测电阻 | 3 | 必开 | 2 | B | 1．电学基本仪器的结构原理及其使用和测量方法。 2．电表测量误差的讨论。 |
| 10 | 箱式惠斯通电桥测电阻 | 3 | 必开 | 2 | B | 1、电桥电路的原理 2、箱式电桥的使用和测量方法。 |
| 11 | 光路的调节 | 3 | 必开 | 2 | B | 1．光学基本仪器的结构原理及其使用和测量方法。 2．薄透镜焦距的测量。 |
| 12 | 固体折射率的测定 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．利用最小偏向角法测量透明固体折射率的原理和方法。 |
| 13 | 静电场的描绘 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．静电场模拟装置的结构原理及其使用和测量方法。 3．静电场测量原理、条件和方法。 |
| 14 | 牛顿环测薄透镜的曲率半径 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．用等厚干涉原理测透镜曲率半径的原理和方法。 |
| 15 | 利用等厚干涉测薄膜厚度 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．利用等厚干涉原理测薄膜厚度方法。 |
| 16 | 电位差计测电动势 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．电位差计的结构和原理。 3．标准电池电动势的测量。 |
| 17 | 液体密度的测量 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．流体静力称衡法原理 3．进行实际测量。 |
| 18 | 自组望远镜 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．望远镜基本原理。 3．进行实际测量。 |
| 19 | 自组惠斯通电桥测电阻 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．惠斯通电桥结构原理。 3．进行实际测量。 |
| 20 | 单摆测重力加速度 | 6 | 选开 | 2 | D | 1．实验方案设计。 2．用单摆法测重力加速度。 |

七、课程的实践教学环节要求

| 章目 | 教 学 内 容 | 教学时数 | 实践环节时数 | 课 后 作 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实验报告 | 思 考 题 |
| 误差与数据处理 | 1．误差与数据处理 2．不确定度评定与表示 3．数据处理基本方法 | 4 | 1 |  | 10 |
| 第一单元 | 力热部分 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| 第二单元 | 电学部分 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| 第三单元 | 光学部分 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| 合 计 |  | 40 | 37 | 12 | 34 |

八、使用教材与教学参考书目

（一）使用教材

《大学物理实验》   内蒙古大学出版社   2007年出版   呼力雅格其主编

（二）教学参考书目

1．《大学物理实验》 （第一册、面向21世纪课程教材）  高等教育出版社 2005  吴泳华、霍剑青、浦其荣主编

2．《大学物理实验》 （第二册、面向21世纪课程教材）  高等教育出版社 2005  谢行恕、康士秀、霍剑青主编

3．《大学物理实验》 （第三册、面向21世纪课程教材）  高等教育出版社 2006  轩植华、霍剑青、姚焜、张淑贞主编

4．《大学物理实验》   武汉大学出版社 2002  周殿清主编

5．《普通物理实验》 （一至四册、高等学校教材）       高等教育出版社 2000  杨述武主编

九、课程考试与评估

1．平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；

2．操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；

3．笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

基础物理实验（一）教学大纲

专业名称：物理学                 课程名称：基础物理实验（一）  学时数：50课时

授课对象：本科生                 实验室名称： 基础物理实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本物理实验仪器设备的正确、规范使用；通过对力学、热学、电磁学等基本物理实验现象的观察和分析，学习用实验的方法加深对基本物理概念、物理思想的理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；误差与数据处理讲解8课时。每位学生完成必做验证型、综合型实验项目14个，每个实验项目为3课时，分三个单元完成。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度测量 | 3 | 必开 | 1 | B | 通过测量物体面积和体积等掌握米尺、游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜等长度测量仪器的使用方法，学习撰写实验报告、直接和间接测量误差处理。 |
| 2 | 物体密度的测定 | 3 | 必开 | 1 | B | 掌握质量的测量方法，通过天平、游标卡尺、比重瓶等测量物体密度的方法，测定物体密度的、学习撰写实验报告、直接和间接测量误差的处理。 |
| 3 | 单摆测重力加速度 | 3 | 必开 | 1 | B | 单摆周期与摆角与摆长的关系及毫秒计。 |
| 4 | 重力加速度的测定 | 3 | 选开 | 1 | E | 掌握光电门、数字计时器的使用及自由落体法验证重力加速度，逐差法误差处理。 |
| 5 | 复摆振动的研究 | 3 | 选开 | 1 | B | 设计用复摆测重力加速度。 |
| 6 | 杨氏模量的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 了解光杠杆原理，用弦伸长法及梁弯曲法测定杨氏模量，逐差法误差处理。 |
| 7 | 弦振动的研究 | 3 | 必开 | 1 | B | 研究弦振动波长与张力的关系、弦振动基频与张力及弦长的关系。 |
| 8 | 验证动量守恒 | 3 | 必开 | 1 | E | 气垫导轨上验证动量守恒。 |
| 9 | 气垫导轨上测定速度与加速度 | 3 | 必开 | 1 | E | 掌握气垫导轨、计时器的使用方法，测定速度、加速度，用作图法处理实验数据。 |
| 10 | 简谐振动的研究 | 3 | 必开 | 1 | E | 在气垫导轨上研究简谐振动的规律，用作图法及逐差法处理实验数据。 |
| 11 | 牛顿第二定律 | 3 | 必开 | 1 | B | 设计验证牛顿第二定律的不同方法。 |
| 12 | 转动惯量的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 智能转动惯量的使用和转动惯量的测定。 |
| 13 | 动态法弹性模量的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 设计用动态法测量微小长度变化的方法及弹性模量的测定。 |
| 14 | 气垫转盘上转动惯量的研究 | 3 | 必开 | 1 | E | 掌握气垫转盘的使用，精确测定转动惯量。 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

基础物理实验（二）教学大纲

专业名称：物理学            课程名称：基础物理实验（二）     学时数：48课时

授课对象：本科生            实验室名称：基础物理实验室

内容提要：学习正确使用实验仪器并完成测量、验证、探究力学、热学、电磁学等验证型、综合型基本物理实验现象的观察和分析，解决实验中出现的实际问题；学习设计型实验的基础知识和基本技能；误差与实验仪器使用知识讲解3课时。每位学生完成必做验证型、综合型实验项目13个，每个实验项目为3课时，设计型实验题目1个，占用6课时；分三个单元完成。

全部实验内容分三个单元完成。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：（填：基础、专业基础、专业）：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器、信号发生器的使用 | 3 | 必开 | 1 | B | 掌握示波器、信号发生器的调试和使用。 |
| 2 | 冰的溶解热的测定 | 3 | 必开 | 1 | B | 了解热学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法、冰的熔解热的测量原理和方法、散热修正的方法。 |
| 3 | 液体粘滞系数的测定 | 3 | 必开 | 1 | B | 学习测量液体的粘系数的方法。 |
| 4 | 测定液体表面张力系数 | 3 | 必开 | 1 | E | 了解和掌握硅压阻力敏传感器测量原理和测量方法，用拉托法测定液体表面张力系数，观察物理现象及过程并与标准值比较。 |
| 5 | 金属线胀系数的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 测量金属在一定温度范围内平均线膨胀系数；熟悉测量微小长度变化的方法。 |
| 6 | 空气比热容比测定 | 3 | 必开 | 1 | B | 学习测定气体定压比热与定容比热比的方法；了解系统状态变化过程的特性。 |
| 7 | 金属比热容的测量 | 3 | 必开 | 1 | B | 设计用冷缺法测定金属比热容。 |
| 8 | 导热系数的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 了解热传导的规律；学习测量导热系数方法；测量几种材料的导热系数。 |
| 9 | 液体比汽化热的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 了解用非线性温度传感器测量液体比汽化热。 |
| 10 | 拉脱法测定液体表面张力系数 | 3 | 必开 | 1 | B | 学习使用焦利氏秤，设计用拉脱法测量表面张力系数。 |
| 11 | 变温法液体粘滞系数的测定 | 3 | 选开 | 1 | B | 测量（0～100）C范围内液体任意温度的粘系数；掌握粘滞系数随温度变化的关系曲线。 |
| 12 | 声速的测定 | 3 | 必开 | 1 | E | 学习用共振干涉法及相位比较法测定声速。 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 用数字化热学实验仪测量非良导体热导率 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计测量非良导体热导率。 |
| 12 | 用数字化热学实验仪冷却法测量固体的比热容 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计冷却法测量固体的比热容。 |
| 13 | 用数字化热学实验仪热敏电阻温度特性的研究 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计热敏电阻温度特性。 |
| 14 | 用数字化热学实验仪测量金属线膨胀系数 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计测量金属线膨胀系数。 |
| 15 | 用数字化热学实验仪热电偶定标 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计热电偶定标。 |
| 16 | 用数字化热学实验仪材料器件等的温度特性 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究设计材料器件的温度特性。 |
| 21 | 闪光法导热系数的测定 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究测量导热系数的方法及测量几种材料的导热系数。 |
| 8 | 数字温度计的设计与研究 | 8 | 必开 | 1 | D | 学习数字温度计的设计与研究。 |
| 9 | 设计、研究电阻测温术 | 8 | 必开 | 1 | D | 学习设计、研究电阻测温术。 |
| 10 | 热敏电阻温度传器特性研究与应用技术 | 8 | 必开 | 1 | D | 微机测量集成温度传感器、热敏电阻、热电偶、热电阻等的特性。 |

基础物理实验（三）教学大纲

专业名称：物理学            课程名称：基础物理实验（三）     学时数：48课时

授课对象：本科生            实验室名称： 基础物理实验室

内容提要：学习正确使用实验仪器并完成测量、验证、探究力学、热学、电磁学、光学等验证型、综合型和设计型基本物理实验现象的观察和分析，解决实验中出现的实际问题；误差与实验仪器使用知识讲解3课时。每位学生完成必做验证型、综合型实验题目13个，选做设计型实验题目1个；全部实验内容分三个单元完成。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表的使用 | 3 | 必开 | 1 | B | 掌握指针式和数字式万用表的使用，学习测量基本电参数及撰写实验报告、直接测量的误差处理。 |
| 2 | 用稳恒电流场模拟静电场 | 4 | 必开 | 1 | B | 学习用模拟法研究静电场；描绘两种场结构的等位线。 |
| 3 | 伏安法测电阻 | 4 | 必开 | 1 | B | 了解电学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法、电表测量误差的讨论。 |
| 4 | 学生电位差计 | 4 | 必开 | 1 | B | 了解箱式电位差计的结构和原理，学习箱式电位差计的正确使用方法。 |
| 5 | 电子荷质比的测量 | 4 | 必开 | 1 | B | 电子在电场和磁场中的运动规律磁矩法测电子荷质比。 |
| 6 | 用惠斯通电桥测量电阻 | 3 | 必开 | 1 | B | 了解熟悉惠斯通电桥电路的原理，掌握箱式电桥的使用和测量方法。 |
| 7 | 居里点测试 | 4 | 必开 | 1 | E | 通过实验测定样品居里点。 |
| 4 | 交流电桥 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握交流电桥的组成原理和用交流电桥测量电感和电容的方法。 |
| 5 | 用补偿法精确测量电压 | 4 | 必开 | 1 | E | 掌握用电位差计测量电动势的原理；测量干电池的电动势和内阻。 |
| 6 | 电位差计的应用 | 4 | 必开 | 1 | B | 用箱式电位差计校正电压表（或电流表）。 |
| 7 | 通过霍尔效应测量磁场 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握霍尔效应测量磁场原理和方法。 |
| 8 | 凯尔文电桥测导电率 | 3 | 必开 | 1 | B | 掌握双臂电桥测量低电阻、导电率的原理和方法。 |
| 9 | 伏安法测二极管特性 | 4 | 必开 | 1 | C | 掌握分压器和限流器的使用方法;熟悉伏安法及其修正计算;研究二极管的正向、反向伏安特性。 |
| 1 | 电桥灵敏度的研究 | 4 | 必开 | 1 | C | 研究提高电桥灵敏度的几种途径。 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电表改装 | 4 | 必开 | 1 | D | 了解磁电式直流安培计和伏特计的结构和测量原理；掌握电表的扩程和改装的方法；掌握对改装后的电表进行校准的方法。 |
| 17 | 通过霍尔效应测量磁场 | 8 | 选开 | 1 | C | 通过用霍尔元件测量磁场，研究霍尔原件载流子的类型，计算载流子浓度。 |
| 18 | 磁滞回线的测定 | 8 | 选开 | 1 | C | 绘制磁滞回线，研究矫顽力、剩磁以及磁滞损耗等参数。 |
| 19 | 基本电学组合实验 | 8 | 选开 | 1 | C | 研究RCL组合原件特性。 |
| 20 | 电脑控制AC/DC实验 | 8 | 选开 | 1 | C | 通过现代化手段研究AC/DC特性。 |

基础物理实验（四）教学大纲

专业名称：物理学            课程名称：基础物理实验（四）       学时数：48课时

授课对象：本科生            实验室名称：基础物理实验室

内容提要：学习正确使用实验仪器并完成测量、验证、探究基础物理学验证型、综合型、研究型和设计型基本物理实验现象的观察和分析，解决实验中出现的实际问题；误差与实验仪器使用知识讲解3课时。每位学生完成必做验证型、综合型、研究型实验题目3个，必做设计性实验题目7个；全部实验内容分二个单元完成。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 偏振现象的观察与分析 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握产生和检验偏振光的方法。 |  |
| 3 | 迈克尔逊干涉仪 | 4 | 必开 | 1 | E | 学会迈克尔逊干涉仪的调节与使用。 |  |
| 6 | 照度计的设计与应用 | 8 | 必开 | 1 | D | 学习照度计的设计与应用技术。 |  |
| 7 | 设计、制作简易相机测光显示器 | 8 | 必开 | 1 | D | 学习设计、制作简易相机测光显示器技术。 |  |
| 1 | 光栅特性分析 | 8 | 选开 | 1 | D | 了解光栅的分光特点、设计测量光栅常数及色散率。 |  |
| 15 | 自组望远镜 | 8 | 选开 | 1 | D | 掌握望远镜基本原理设计望远镜。 |  |
| 16 | 自组显微镜 | 8 | 选开 | 1 | D | 掌握显微镜基本原理设计显微镜。 |  |
| 17 | 自组投影仪 | 8 | 选开 | 1 | D | 掌握投影仪基本原理设计投影仪。 |  |
| 18 | 椭圆偏振光特性分析 | 8 | 选开 | 1 | D | 学会使用椭偏仪分析椭圆偏振光特性。 |  |
| 21 | 测定空气折射率 | 8 | 选开 | 1 | D | 掌握测量空气折射率方法。 |  |
|  | 薄透镜焦距测定 | 4 | 必开 | 1 | B | 了解光学基本仪器的结构原理，掌握其使用和测量方法。 |  |
|  | 分光仪的使用 | 4 | 必开 | 1 | B | 学会正确使用分光仪，利用最小偏向角测定固体折射率。 |  |
|  | 焦距仪的使用 | 4 | 必开 | 1 | B | 学会平行光管的调整，掌握焦距仪的使用方法。 |  |
| 10 | 牛顿环测量透镜曲率半径 | 4 | 必开 | 1 | B | 学会等厚干涉的原理测量透镜曲率半径。 |  |
| 11 | 测量单缝衍射的光强分布 | 4 | 必开 | 1 | E | 验证夫琅和费单缝衍射的光强分布。 |  |
| 12 | 双棱镜测量光波波长 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握用双棱镜实现双光束干涉的方法。 |  |
| 13 | 透镜组节点和焦距的测定 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握透镜组节点和焦距的测量方法及透镜组成像规律。 |  |

近代物理实验教学大纲

专业名称：物理学              课程名称： 近代物理实验(一)    学时数：51课时

授课对象：本科生              实验室名称： 近代物理实验室

内容提要：通过实验方法达到掌握中、高级物理仪器设备的使用和测量方法，用实验技术和实验手段验证、测量、探究近代物理现象、数据处理等；误差与数据处理及实验注意事项讲解3课时；每位学生完成必做实验题目12个（48课时），三个单元完成。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试:占25%，通过实际操作完成指定的实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试:占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计性，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠原子光谱 | 4 | 必开 | 2 | E | 学会使用棱镜摄谱仪拍摄钠原子光谱，通过钠原子光谱研究碱金属原子光谱的规律。 |
| 2 | 氢-氘原子光谱 | 4 | 必开 | 2 | E | 掌握使用光栅摄谱仪的方法研究氢氘的同位素光谱。 |
| 3 | 光速测定 | 4 | 必开 | 2 | E | 使学生理解光拍频、混频和声光效应等概念，掌握光拍法测定光速的技术。 |
| 4 | 全息照相 | 4 | 必开 | 2 | E | 了解全息照相的工作原理及特点，掌握漫反射全息想的拍摄与再现方法。 |
| 5 | 塞曼效应 | 4 | 必开 | 2 | E | 观察汞5461A0谱线在磁场磁场中分裂的现象，并计算电子的荷质比，学习用法布里珀标准具测量微小波长差的原理。 |
| 6 | 密立根油滴实验 | 4 | 必开 | 2 | E | 验证电荷的不连续性及测量基本电荷电量，学习了解CCD图像传感器的原理和应用、学习电视纤维测量方法。 |
| 7 | 普朗克常数的测定 | 4 | 必开 | 2 | E | 通过光电效应的研究，加深对光的量子性的理解，测量h值。 |
| 8 | 夫兰克-赫兹实验 | 4 | 必开 | 2 | E | 通过测定氩原子的激发电位证明原子能级的存在，观察其特殊的伏安特性现象，研究原子能级的量子特性。 |
| 9 | 核磁共振 | 4 | 必开 | 2 | E | 观察核磁共振现象并测量共振频率。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 光磁共振 | 4 | 必开 | 2 | E | 观察光抽运信号、测量g因子共振谱线线宽和地磁场，低能性和定量了解原子内部信息。 |
| 11 | 盖革-密勒计数器、核衰变的统计规律 | 4 | 必开 | 2 | E | 了解G-M计数器工作原理和性能，了解泊松分布和高斯分布，掌握放射性测量误差产生的规律。 |
| 12 | β粒子验证相对论效应 | 4 | 必开 | 2 | E | 测定β粒子的动量和能量，验证相对论效应。 |
| 13 | 微波分光实验 | 4 | 选开 | 2 | E | 学习采用微波来做波动实验，做反射、折射、单缝衍射、双缝衍射、迈克尔逊干涉、偏振实验等。 |
| 14 | 扫描隧道显微镜的使用 | 4 | 选开 | 2 | C | 学会使用扫描隧道显微镜及STM工作原理。 |
| 15 | 高温超导材料实验 | 4 | 选开 | 2 | C | 学习高温临界温度超导材料的基本特性及测定方法、金属和半导体PN结的伏安特性随温度的变化及温感效应等。 |
| 16 | 大学物理实验微机辅助教学 | 4 | 选开 | 2 | C | 掌握通过微机采集、数据处理、作图等手段处理大学物理实验内容的技能。 |
| 17 | 激光/拉曼光谱实验 | 4 | 选开 | 2 | C | 学会使用激光/拉曼光谱仪测量拉曼光谱及荧光光谱。 |
| 18 | 光学培频实验 | 4 | 选开 | 2 | C | 通过非线性晶体实现光频率成倍上下转换使学生了解强光下的光学非线性特性。 |
| 19 | 阿贝成像与θ调制 | 4 | 选开 | 2 | E | 学习阿贝成像与θ调制。 |

近代物理实验专题教学大纲

专业名称：物理学            课程名称： 近代物理实验(二)       学时数：36课时

授课对象：本科生            实验室名称： 近代物理实验室

内容提要：在修完近代物理实验（一）的基础上，培养学生进一步深入、广泛的了解、探究近代物理现象，进一步的培养学生的实验观察、分析问题、解决问题和科学研究等综合能力。也是硕士课程研究生开设和要求的内容。每位学生完成实验题目8个（24课时），演示、讲授、讨论等12课时。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；论文占50%，通过论文的形式将指定的内容 进一步深入的进行研究和讨论。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计性，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子自旋共振实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 用电子自旋共振方法研究未成对的电子，测量顺磁材料中电子的g因子及共振线宽。 |
| 2 | 铁磁共振实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 通过实验观察铁磁材料的共振现象，测量微波铁氧体的铁磁共振线宽ΔΗ及郎德因子g和驰豫时间。 |
| 3 | 微波实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 了解各种微波器件、微波工作状态及传输特性，测量微波参数，掌握微波震荡结构与工作原理。 |
| 4 | 微弱信号检测实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 学习微弱信号测量技术，检测被噪声背景淹没的微弱信号。 |
| 5 | 法拉第效应实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 了解法拉第效应的经典理论，并初步掌握进行磁光测量的基本方法。 |
| 6 | 物相分析实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 学会晶格常数及晶体粒度的测定，掌握确定和研究物相结构分析的方法。 |
| 7 | 用闪烁谱仪测定γ射线的谱 | 5 | 选开 | 2 | E | 了解闪烁探测器和单道及多道脉冲幅度分析器的原理和操作，掌握γ能谱测量的基本原理和方法，并进一步理解γ射线的物质的相互作用的过程。 |
| 8 | 真空镀膜 | 5 | 选开 | 2 | E | 学习真空技术和真空镀膜技术的有关知识，镀制铝膜厚度并测量厚度。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 符合测量 | 5 | 选开 | 2 | E | 学习符合测量的基本方法，测量符合装置的分辨时间和用放射源活度 。 |
| 10 | 电子衍射 | 5 | 选开 | 2 | C | 学习使用扫描电子显微镜，掌握电子衍射运动学理论，研究单晶体和多晶体的衍射现象。 |
| 11 | 正电子在物质中寿命的测量 | 5 | 选开 | 2 | C | 了解正电子湮灭过程的主要特性和研究正电子的实验方法及其原理，并对固体、液体样品中正电子寿命谱进行测量，分析样品的内部结构。 |
| 12 | 纳米技术实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 学习制作纳米样品及测试技术。 |
| 13 | 脉冲核磁共振 | 5 | 选开 | 2 | C | 了解大型核磁共振仪的工作过程和原理。 |

现代光学实验教学大纲

专业名称：物理学                课程名称： 现代光学实验      学时数：35课时

授课对象：本科生                实验室名称： 近代物理实验室

内容提要：培养学生进一步深入、广泛的了解光学专门化的理论和实验内容、探究现代光学实验现象，也是现代光学硕士课程研究生必修内容。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；	论文占50%，通过论文的形式将指定的内容 进一步深入的进行研究和讨论。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计性，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离轴全息实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 通过记录离轴全息图，了解全息的基本理论和记录方法。 |
| 2 | 二步彩虹全息实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 记录母全息图；二步全息图；实现二步彩虹全息再现。 |
| 3 | 光学模式识别实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 学习全息滤波器的制作；实现光学模式识别。 |
| 4 | 光学信息处理实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 了解光学滤波；图象增强；图象加减技术等。 |
| 5 | 角度复用光存储实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 了解非线性晶体的存储功能，把全息图按不同角度存储在晶体中，并能实现重现。 |
| 6 | He-Ne激光器的膜谱分析与测量 | 5 | 选开 | 2 | E | 用共焦干涉仪观测 He-Ne激光器的模式，测量其纵模间隔。 |
| 7 | 激光通讯实验 | 5 | 选开 | 2 | E | 了解光通讯的原理和现代通讯技术的发展。 |
| 8 | 红外、紫外分光光度计 | 5 | 选开 | 2 | E | 测量物质的吸收或反射谱进而探测内部的物理变化。 |
| 9 | 单光子计数实验 | 5 | 选开 | 2 | C | 通过对光子形成电脉冲的计数，进行弱光测量。 |

中学物理实验教学基本技能训练教学大纲

专业名称： 物理学          课程名称： 中学物理实验基本技能训练  学时数：44课时

授课对象： 本科生          实验室名称：物理教学论实验室

内容提要：掌握中学物理教学必备的理论和技术；具备进行实验教学和实验研究的初步能力；以探究性实验、验证性实验、实验设计、自制简易教具等多种方式进行实验技能训练。

考核方式：实验报告和操作考试相结合。

教材及参考书：自编讲义

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计性，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运用电磁打点计时器的力学实验研究 | 4 | 必开 | 2 | C | 掌握电磁打点计时器的原理、使用方法及记录纸带的分析处理方法；利用电磁打点计时器和力学小车，验证牛顿第二定律；测量重力加速度。 |
| 2 | 光学演示实验的研究 | 4 | 必开 | 2 | A | 掌握教学激光器的使用和维护方法；掌握用激光器演示几何光学和物理光学各种实验的方法。研究显示光路的方法。 |
| 3 | 静电仪器和静电演示实验研究 | 4 | 必开 | 2 | A | 认识验电器和静电感应起电机；掌握静电起电的方法和特点；掌握检验静电实验中漏电和排除实验故障的方法。 |
| 4 | 示教电流计及相关演示实验的研究 | 4 | 必开 | 2 | D | 了解示教电表的基本结构和工作原理；掌握示教电表的使用和改装方法；自行设计测量表头内阻的实验方案，并能分析其合理性。 |
| 5 | 给定实验器材测玻璃折射率的实验研究 | 4 | 必开 | 2 | D | 根据给定器材自行设计验证折射定律的实验方案，研究如何通过简单器材。培养学生观察能力和动手能力；研究如何指导学生根据实验所记录的数据，绘制实验图象，并有实验图象分析实验结论，使学生学习用实验解决物理问题的方法。 |
| 6 | 验证玻意耳—马略特定律与理想气体状态方程的实验研究 | 4 | 必开 | 2 | B | 通过实验验证玻意耳—马略特定律；通过实验验证理想气体状态方程。 |
| 7 | 晶体的熔化与凝固实验研究 | 4 | 必开 | 2 | C | 指导学生做好实验记录和绘制实验曲线；研究本实验成败的关键；研究分组实验的指导设计。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 油膜法估测分子大小实验研究 | 4 | 必开 | 2 | C | 掌握估侧一个油酸分子大小的实验方法；通过实验估测一个油酸分子的大小（长度）；分析产生实验误差的主要因素以及做好实验的关键因素。 |
| 9 | 伏安法测电阻及小灯泡伏安特性的描绘 | 4 | 必开 | 2 | C | 掌握伏安法测电阻的原理，懂得怎样根据待测电阻的估计值及安培表和伏特表的内阻，确定测量电路；掌握测定小灯泡功率的实验方法。 |
| 10 | 教学示波器及相关演示实验研究 | 4 | 必开 | 2 | C | 了解示波器的基本结构和工作原理；熟悉并掌握示波器面板上各控制旋钮的作用和使用方法；观察利萨如图形，研究简谐振动的合成；用示波器观察声波的波形以及演示LC振荡；用示波器测单摆的周期。 |
| 11 | 高、低压电源与相关演示实验研究 | 4 | 必开 | 2 | A | 熟悉低压电源和高压感应圈的使用方法；掌握阴极射线的演示方法，学会调节阴极极性；掌握各种稀薄气体放电现象和电谐振现象的演示方法。 |

中学物理现代实验手段及应用

模拟电路实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程      课程名称：模拟电路实验    学时数：36课时

授课对象：本科生                    实验室名称：基础电子学实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目10个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《电子技术基础实验》（第1版）陈大钦  高等教育出版社  1998

《电子线路设计.实验.测试》（第1版）谢自美  华中理工大学出版社 1999

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用仪器使用 | 3 | 必开 | 2 | B | 学习示波器、低频信号发生器、晶体管毫伏表、模拟电路实验箱、数字万用表的使用方法两级放大电路的静态工作点调整、放大倍数的测量、输入输出电阻的测量和频率响应特性的测量方法。 |
| 2 | 单级放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习单级放大器的电路结构，静态工作点的调整，动态信号的放大，及如何判断信号失真性质，如何消除失真;掌握电子信号的测量方法。 |
| 3 | 两级放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习两级放大电路的静态工作点调整、放大倍数的测量、输入输出电阻的测量和频率响应特性的测量方法。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 负反馈放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 负反馈是电路与信号系统中一个非常重要的概念，通过实验，学习负反馈对放大器静态工作点、放大倍数、输入输出电阻和频率响应特性的影响。掌握分析负反馈放大器的方法。 |
| 5 | 射级输出器 | 3 | 必开 | 2 | B | 射级输出器具有很高的输入阻抗和很低的输出阻抗，通过实验，是学生明白为何射级输出器在电路中起到的作用，学习利用计算和测试得到射级输出器的输入阻抗和输出阻抗。 |
| 6 | 差动放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习差动放大电路的静态工作点调整、在各种输入输出组态下放大倍数的测量、从而明白差动放大器对共模信号与零点漂移的抑制原理。 |
| 7 | 比例求和运算放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习利用集成运算放大器实现单个信号的倍乘比例和多个信号的加法、减法原理，验证模拟电子技术教学中关于验证比例求和运算放大器的理论。 |
| 8 | 积分微分电路 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习利用集成运算放大器实现对于信号的积分微分运算原理，验证模拟电子技术教学中关于运算放大器积分微分理论。 |
| 9 | 集成电路RC振荡器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，验证模拟电路教学中关于集成电路RC振荡器的工作理论，掌握调整电路参数以实现电路振荡的方法。 |
| 10 | LC振荡器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，验证模拟电路教学中关于LC振荡器的工作理论和电路分析方法，掌握调整电路参数以实现电路振荡的方法。 |
| 11 | 互补对称功率放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，学习互补对称功率放大器的静态工作点调整、放大倍数的测量、输入输出电阻的测量和频率响应特性的测量方法。 |
| 12 | 收音机的安装与调试 | 不限 | 必开 | 2 | E | 这是模拟电路实验中的综合性实验题目，通过元件测量，电路设计，安装，调试几个实验环节，全面检验学生学习对模拟电路理论的认识水平和实际动手能力。 |

数字电路实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程    课程名称：数字电路实验      学时数：24课时

授课对象：本科生                  实验室名称：基础电子学实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目10个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《数字电路实验讲义》  刘美玲   2000年

《数字电子技术基础简明教程》（第2版）余孟尝  高等教育出版社  1999

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用仪器使用 | 3 | 必开 | 2 | B | 掌握实验双踪示波器、TPE-D实验箱、频率计、万用表的工作原理，通过学习能够熟练掌握这些仪器的使用方法。 |
| 2 | 门电路逻辑功能测试 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过连接电路，测试与非门、异或门、反相器的逻辑功能，通过实验，一方面验证数字电路教学中关于基本逻辑门的理论解释，另一方面学习电路的组合连接方法。 |
| 3 | 组合逻辑电路 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试组合逻辑电路的逻辑功能，通过实验，一方面验证数字电路教学中关于用门电路实现半加器、全加器的逻辑功能的理论解释，另一方面学习电路特性的测试方法。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 译码器与数据选择器 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试译码器与数据选择器的逻辑功能 ，通过实验，一方面验证数字电路教学中关于译码器与数据选择器逻辑门的理论解释，另一方面学习应用逻辑电路进行逻辑功能的扩展方法。 |
| 5 | 触发器 | 3 | 选开 | 2 | B | 测试触发器的逻辑功能，通过实验，验证数字电路教学中关于触发器的理论解释，使学生建立应用触发器构成时序逻辑电路的概念，为设计应用非常广泛的逻辑自动控制电路打好基础，同时学习电路的组合连接方法。 |
| 6 | 三态输出触发器与锁存器 | 3 | 选开 | 2 | B | 通过连接电路，测试三态输出触发器与锁存器的逻辑功能，验证数字电路教学中关于三态输出触发器与锁存器的逻辑功能的理论解释，同时学习电路的特性测试方法。 |
| 7 | 集成移位寄存器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过连接电路，测试寄存器的逻辑功能，验证数字电路教学中关于寄存器的逻辑功能的理论解释，并学习利用寄存器的逻辑特点实现寄存器逻辑功能的扩展。 |
| 8 | 集成计数器 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过连接电路，测试计数器的逻辑功能 ，验证数字电路教学中关于各种进制加法计数器、减法计数器、同步计数器、异步计数器的理论解释，同时学习计数器电路的分析设计方法。 |
| 9 | 555时基电路 | 3 | 选开 | 2 | B | 通过连接电路，测试555时基电路的逻辑功能，验证数字电路教学中关于时基电路的逻辑功能的理论，同时学习利用555时基电路的特点实现自动控制电路的理论和实际电路连接方法。 |
| 10 | 波形产生及单稳态触发器 | 不限 | 必开 | 2 | E | 这个实验是数字电路的一个综合实验，应用不同的思路可以有不同的设计方法，不同的电路结构，通过实验，验证数字电路教学中的理论，同时全面提高学生学习数字电路的兴趣，增强学生实际动手能力。 |

电视技术实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程        课程名称： 电视技术实验

学时数：物理学（黑白电视技术18课时、彩色电视技术15课时；电子信息工程20课时）

授课对象：本科生                      实验室名称：电子信息专业实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目12个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《电视机原理与技术》（第1版） 李林和  西安电子科大出版社 1994

《电视技术实验》  克伦   2001

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用仪器使用（1） | 2 | 必开 | 2 | B | BT—3G扫频仪是一个工作原理比较复杂的设备，通过实验，了解BT—3G扫频仪的电路结构和基本工作原理，达到熟练操作BT—3G扫频仪。 |
| 2 | 常用仪器使用（2） | 2 | 选开 | 2 | B | 通过实验，了解双踪示波器、信号发生器、高频调谐器、数字频率计的电路结构和基本工作原理，达到熟练掌握这些仪器使用方法。 |
| 3 | 高频调谐器 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试高频调谐器（高频头）的幅度、频率特性曲线。通过实验，验证电视技术教学中理论，同时学习通过观测高频调谐器（高频头）的幅度、频率特性曲线解释电视频道变换原理。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 图象中频放大器的幅度、频率特性曲线 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试黑电视机图象中频放大器µPC1366的幅度、频率特性曲线，通过实验，验证电视技术教学中理论，同时学习通过观测图象中频放大器µPC1366的幅度、频率特性曲线解释电视信号传输原理。 |
| 5 | 电视机视放电路的测量与调试 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试黑白电视机视放电路的频率、幅度特性曲线. 通过实验，验证电视技术教学中理论，同时学习通过观测视放电路的频率、幅度特性曲线解释电视成像原理。 |
| 6 | 黑白电视机伴音电路的调试、测量 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试黑白电视机伴音放大电路的频率、幅度特性曲线. 通过实验，验证电视技术教学中理论，同时学习通过观测电视机伴音放大电路的频率、幅度特性曲线解释电视伴音分离和解调原理。 |
| 7 | 黑白电视机行、场扫描电路的调试、测量 | 3 | 必开 | 2 | B | 测试黑白电视机行、场扫描电路的波形，通过实验，验证电视技术教学中理论，同时学习通过观测电视机行、场扫描电路的波形解释电视图象的同步原理。 |
| 8 | 显像管供电电路 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，了解电视机把行扫描信号经过高压变压器得到高压的工作原理和电路结构，掌握利用仪器测试显像管供电电路工作情况的方法。 |
| 9 | 彩色解码电路 | 3 | 选开 | 2 | B | 通过实验，验证彩色电视技术教学中的理论，了解彩色解码原理及解码技术。 |
| 10 | 矩阵电路 | 3 | 选开 | 2 | B | 通过实验，了解彩色电视技术教学中三原色信号和亮度信号的分解合成理论。 |
| 11 | 电源供电电路 | 3 | 选开 | 2 | B | 通过实验，验证彩色电视技术教学中的理论，学习开关电源的工作原理，熟悉开关电源的电路结构。 |
| 12 | 改装遥控器及电视机维修 | 不限 | 选开 | 2 | E | 这个实验是该实验课程的综合性实验题目，通过实验，学习彩色/黑白电视机整机电路结构，并学会判断电视机的常见故障和维修方法。 |

高频电路实验教学大纲

专业名称：电子信息工程          课程名称：高频电路实验        学时数：21课时

授课对象：本科生                实验室名称：电子信息专业实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目7个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《高频电子线路》（第2版）  胡宴如   高等教育出版社 2001年

《高频电子线路实验》  博战捷    2002

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电路实验仪器的熟悉与使用 | 3 | 必开 | 2 | B | 熟悉几种高频电路实验仪器以及它们的使用：包括双踪示波器、高频电路实验学习机、高频信号发生器、高频毫伏表、频率计、扫频仪。 |
| 2 | 调谐放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 熟悉调谐放大器谐振增益及通频带的测量方法，熟悉负载对通频带激增益的影响，并能正确进行相关测量。 |
| 3 | 谐振功率放大器 | 3 | 必开 | 2 | B | 了解丙类功率放大器的基本工作原理，掌握该放大器一些参数的测量方法，了解电源电压及负载对谐振功率放大器输出功率及效率的影响。 |
| 4 | LC振荡器与石英晶体振荡器 | 3 | 必开 | 2 | B | 掌握LC电容反馈式振荡器与石英晶体振荡器基本原理，掌握Q值对输出频率及幅度的影响，掌握当反馈系数不同时对起振及振荡幅度的影响。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 振幅调制器 | 3 | 必开 | 2 | B | 掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程，研究已调波中调制信号与载波的关系，掌握测量调幅系数的方法，分析实验现象。 |
| 6 | 调幅波信号的解调 | 3 | 必开 | 2 | B | 掌握二极管包络检波以及用模拟乘法器进行普通调幅波乘积检波的方法，研究影响检波效率及波形失真原因，掌握实现同步检波的方法。 |
| 7 | 变容二极管调频振荡器与相位鉴频器 | 3 | 必开 | 2 | B | 了解变容二极管调频器电路原理及构成，掌握调频器调制特性及测量方法，熟悉相位鉴频电路的基本工作原理，了解调频与解调的全过程。 |

信号与系统实验教学大纲

专业名称：电子信息工程       课程名称：信号与系统实验         学时数：18课时

授课对象：本科生             实验室名称：信号与系统实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目6个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《信号与系统》（第2版）   郑君里   高等教育出版社 2000年

《信号与系统实验》   刘淑琴    2002

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本仪器的使用 | 3 | 必开 | 2 | B | 熟悉TKSS—C型信号与系统实验箱的功能及使用方法，学会示波器及函数信号发生器的使用方法。 |
| 2 | 基本运算单元 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，一方面熟悉由运算放大器为核心元件组成的基本运算单元的电特性，验证信号与系统教学中的理论，另一方面掌握基本运算单元特性的测试方法。 |
| 3 | 无源和有源滤波器 | 3 | 必开 | 2 | B | 了解RC无源和有源滤波器的种类，基本结构及其特性，分析和对比无源和有源滤波器的滤波特性，掌握扫频电源（TKSS—C型）的使用方法。 |
| 4 | 二阶网络状态轨迹的显示 | 3 | 必开 | 2 | B | 观察R—L—C网络在不同阻尼比ξ值时的状态轨迹，熟悉状态轨迹与相应瞬态响应性能间的关系，掌握同时观察两个无公共接地端电信号的方法。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 非正弦周期信号的分解合成 | 3 | 必开 | 2 | B | 用同时分析法观测非正弦周期信号的频谱，并与其傅立叶级数各项的频率与系数作比较，观测基波和其谐波的合成。 |
| 6 | 抽样定理 | 3 | 必开 | 2 | B | 通过实验，验证信号与系统教学中的理论，了解信号的采样方法与过程以及信号恢复的方法，验证抽样定理。同时学习电路的测试方法。 |

通信原理实验教学大纲

专业名称：电子信息工程              课程名称：通信原理实验    学时数：20课时

授课对象：本科生                    实验室名称：通信工程专业实验室

内容提要：掌握误差处理与实验数据处理的基本理论知识和方法；学习常用基本电子实验仪器设备的正确、规范使用；掌握电路基本的测量方法和实验操作基本技能；正确记录和处理实验数据，在基本实验方法、实验技能等诸方面得到较为系统、严格的训练；培养学生勇于探索、坚韧不拔、遵守纪律、团结协作、爱护公物的优良品德；通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成基本电学量的测量、验证，分析和解决实验中出现的问题；通过对电路的观察和分析，学习用实验的方法加深对电路结构、电路原理的理解；学习运用理论指导实验；培养理论和实验相结合加深对有关电路概念的深入理解；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风；为后续的实验课程的学习打下良好实验基础；每位学生完成必做验证型、综合型实验题目8个。

考核方式：平时成绩占50%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定； 操作考试占25%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；笔试占25%，通过闭卷或开卷等方式笔答实验相关原理、方式方法、步骤、数据处理等内容。

教材及参考书：《通信原理》（第五版）  樊昌信   国防工业出版社   2001年

《通信原理实验》    刘美玲    2002

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信原理多种信号的产生实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 了解多种时钟信号的产生方法，掌握用数字电路产生伪随机序列码的方法，了解PCM编码中的收发帧同步信号的产生方法，掌握简易正弦波信号的产生及用途。 |
| 2 | 中央集中控制器系统单元实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 了解单片机在通信电路系统中的应用，了解该系统对其他实验系统的管理、控制与检测过程。熟悉键盘操作方法。 |
| 3 | 数字信号的基带传输实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 熟悉AMI/HDB3码编译码的工作过程，观察AMI/HDB3码型变换编译码电路的测量点波形，掌握AMI/HDB3码的编译码原理。 |
| 4 | 2FSK调制解调实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 理解利用锁相环解调FSK的原理和实现方法，掌握FSK调制的工作原理及电路组成。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2PSK（2DPSK）调制解调实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 了解载频信号的产生方法，掌握2PSK（2DPSK）调制解调的工作原理及电路组成，掌握二相绝对码与相对码的变换方法。 |
| 6 | 数字同步技术实验 | 4 | 选开 | 2 | B | 熟悉位定时产生与提取位同步信号的方法，学会观察眼图及其分析方法，掌握数字基带信号的传输过程。 |
| 7 | 脉冲幅度调制 | 4 | 选开 | 2 | B | 通过对电路组成、波形和所测数据的分析，理解脉冲幅度调制的特点及其这种调制方式的优缺点。 |
| 8 | 脉冲编码调制 | 4 | 选开 | 2 | B | 熟悉PCM编、译码专用集成芯片的功能和使用方法，了解PCM系统的工作过程，理解PCM的编码过程。 |
| 9 | 通信话路终端语音信号传输实验 | 4 | 选开 | 2 | E | 了解通信话路终端语音信号的传输过程，熟悉通信话路终端滤波器的带宽与幅频特性曲线，掌握滤波器电路在通信话路终端发送与接受电路中的作用。 |
| 10 | 通信系统综合实验 | 4 | 选开 | 2 | E | 了解数字通信系统性能的测试方法，理解信号在信道传输过程中的变换原理和方法，熟悉数字通信系统各级信号的波形。 |

C语言程序设计实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程     课程名称：C语言程序设计实验 学时数：20课时

授课对象：本科生                   实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：通过实验可以进一步巩固和加深课堂所学的理论知识；以结构化程序设计思想与方法为本实验课的教学重点内容；了解并掌握通过C语言进行程序设计的方法；能设计一些完整的C程序，从而进一步提高逻辑思维能力，从而能够解决一些实际问题。

考核方式：平时成绩占60%，通过预习、考勤、实验操作、数据处理等综合评定；操作考试占40%，通过实际操作完成指定实验内容和回答教师提问等方式综合评定；

教材及参考书：《C语言程序设计》谭浩强  清华大学出版社

实验类别：专业基础

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单程序开发 | 2 | 必开 | 1 | B | 了解和使用TC.X的集成开发环境，学习完整的C程序开发过程；通过运行简单的C程序，初步了解C源程序的特点。 |
| 2 | 数据类型、运算符和表达式 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握C语言数据类型熟悉定义变量，以及对它们赋值的方法，了解以上类型数据输出时所用的格式转换符；学会用C的有关算术运算符，以及包含这些运算符的表达式，特别是自加（++）和自减（--）运算符的使用；、进一步熟悉C程序的编辑、编译、连接和运行过程。 |
| 3 | 简单C程序设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握C语言中使用最多的一种语句——赋值语句的使用；掌握数据的输入输出的方法，能正确使用各种格式转换符。 |
| 4 | 逻辑运算和判断选取控制 | 2 | 必开 | 1 | D | 了解C语言表示逻辑量的方法；学会正确使用逻辑运算符和逻辑表达式；熟练掌握if语句和switch语句。 |
| 5 | 循环控制 | 2 | 必开 | 1 | D | 熟悉用while语句，do-while语句和for语句实现循环的方法；掌握在程序设计中用循环的方法实现各种算法（如穷举、迭代、递推等）。 |
| 6 | 数组 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握一维和二维数组的定义、赋值和输入输出的方法；掌握字符数组和字符串函数的使用；掌握与数组有关的算法（特别是排序算法）。 |
| 7 | 函数 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握定义函数的方法；掌握函数实参与形参的对应关系，以及“值传递”的方式；掌握函数的嵌套调用和递归调用的方法；掌握全局和局部变量、动态变量、静态变量的概念和使用方法。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8* | 编译预处理 | 2 | 选开 | 1 | D | 掌握宏定义的方法；掌握文件包含处理方法；掌握条件编译的方法。 |
| 9 | 指针 | 2 | 必开 | 1 | D | 握指针的概念，会定义和使用指针变量；学会使用数组的指针和指向数组的指针变量；学会使用字符串的指针和指向字符串的指针变量；学会使用指向函数的指针变量；了解指向指针的指针的概念及其使用方法。 |
| 10 | 结构体和共用体 | 2 | 必开 | 2 | D | 掌握结构体类型变量的定义和使用；掌握结构体类型数组的概念和应用；掌握链表的概念，初步学会对链表进行操作；掌握共用体的概念与使用。 |
| 11* | 位运算 | 2 | 选开 | 2 | D | 掌握按位运算的概念和方法，学会使用位运算符；学会使用文件打开、关闭、读、写等文件操作函数；学会用缓冲文件系统对文件进行简单的操作。 |
| 12 | 文件 | 2 | 必开 | 2 | D | 掌握文件以及缓冲文件系统、文件指针的概念；学习文件I/O流类的操作；确定文件I/O流失败的条件；学习文件作为一种流的操作。 |

说明：带“*”的题目根据实际情况安排时数、次数。

汇编语言程序设计实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程        课程名称：汇编语言程序设计

学时数： 20课时（物理学专业14课时、电子专业20课时）

授课对象：本科生                      实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：本门课程作为《汇编语言程序设计》的辅助教学手段，目的是为了让学生掌握用汇编语言编程序后，形成可执行程序的方法，掌握《汇编语言程序设计》上机操作的基本能力，能进行编程和调试，训练学生掌握程序结构、循环、分支和子程序等结构的编程技术，能使用系统功能调用和BIOS调用，并通过实验编辑一些实用的程序。

考核方式：本实验不单设实验的课，所以不单独进行考试，但在《汇编语言程序设计》的考试中包含15%的实验内容。

教材及参考书：《IBM-PC汇编语言程序设计》  沈美明、温冬婵  清华大学出版社

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序 号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 可执行文件的形成 | 2 | 必开 | 1 | B | 掌握MASM、LINK程序的使用方法。 |
| 2△ | 对可EXE文件进行动态调试 | 2 | 必开 | 1 | B | 掌握DEBUG中各命令的使用方法，进而学会对程序的调试。 |
| 3△ | 用表格形式显示字符程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会循环指令的使用，掌握循环程序设计的设计方法。 |
| 4△ | 查找匹配字符串程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会循环指令的使用，提高编辑循环程序设计的能力。 |
| 5△ | 统计学生成绩程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会转移指令的使用，掌握分支程序的设计方法。 |
| 6△ | 显示错误信息程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会转移指令的使用，提高分支程序设计的能力。 |
| 7△ | 显示学生成绩 表程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会子程序结构和调用的方法，掌握分支程序的设计方法。 |
| 8 | 计算员工工资程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会子程序结构和调用的方法，掌握分支程序的设计方法。 |
| 9 | 音乐程序设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 学会各类中断调的方法，掌握复杂程序的设计方法。 |
| 10 | 图形显示程序设计 | 2 | 必开 | 1 | B | 学会各类中断调的方法，提高复杂程序设计能力。 |
| 11* | 磁盘结构分析（探究性实验） | 2 | 选开 | 1 | B | 掌握PC系统的磁盘结构，为未来更深入学习打好基础，并提高研究问题的能力。 |
| 12* | EXE文件结构分析（探究性实验） | 2 | 选开 | 1 | D | 掌握PC系统可执行文件的结构，为未来更深入学习基础，并提高研究问题的能力。 |

说明：带“*”的题目根据实际情况安排时数、次数；带“△”为物理学专业开设题目。

数据库应用（VF）实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程    课程名称： 数据库应用（VF）  学时数：16课时

授课对象：本科生                  实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：通过实验可以进一步巩固和加深课堂所学的理论知识；以 VISUALFOXPRO语言的特点，让学生对 数据库语言程序设计有初步的认识；能设计一些简单的程序和库，对课堂上讲述的概念和实例加以验证。从而达到对概念的深层次的理解和消化；正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风。

教材及参考书：《Visual Foxpro及其应用系统开发》 史济民、汤观全  清华大学出版社

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表的建立与基本操作 | 2 | 必开 | 1 | D | 会建立表及对表进行基本操作。 |
| 2 | 表的查询与统计 | 2 | 必开 | 1 | D | 熟悉对表进行查询和统计的命令。 |
| 3 | 程序设计初步 | 2 | 必开 | 1 | D | 学会简单程序设计。 |
| 4 | 菜单设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 熟悉菜单设计的过程。 |
| 5 | 表单设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 熟悉表单设计过程。 |
| 6 | 控件设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 熟悉控件设计的过程。 |
| 7 | 表单高级设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握表单高级设计过程。 |
| 8 | 报表设计 | 2 | 必开 | 1 | D | 掌握报表设计过程。 |
| 9* | 应用程序的管理与发布 | 2 | 选开 | 1 | D | 通过实例学会应用程序的管理与发布。 |

说明：带“*”的题目根据实际情况安排时数、次数。

微机控制技术实验教学大纲

专业名称：电子信息工程        课程名称：微机控制技术实验       学时数28课时

授课对象：本科生              实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：掌握KJ226A台式PLC训练装置的使用方法，为以后在工作实践中开发调试实用PLC应用系统奠定扎实的基础；通过阅读、梯形图程序实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成实验电路的联接的编写、汇编和下载；通过对程序的调试及运行，加深对PLC原理的理解,掌握排查错误的方法；学习独立设计PLC应用系统的方法；学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风。

教材及参考书：《可编程控制器原理与程序设计》   谢克明、夏路易

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单编程实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 掌握KJ226A台式PLC训练装置的使用方法，编写简单梯形图程序。 |
| 2 | 路口交通控制系统 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成路口红绿灯自动控制系统。 |
| 3 | 电机控制系统 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成三相电机正反转控制系统。 |
| 4 | 水塔水位自动控制 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成水塔水位自动控制系统。 |
| 5 | 自动送料装车系统 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成自动送料装车系统。 |
| 6 | 全自动液压成型机 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成成型机自动控制系统。 |
| 7 | 全自动无人售货机 | 4 | 必开 | 2 | D | 设计完成自动售货机系统。 |

计算机接口技术实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程      课程名称：计算机接口技术    学时数：32课时

授课对象：本科生                    实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：本门课程作为《汇编语言程序设计》的辅助教学手段，目的是为了让学生掌握用汇编语言编程序后，形成可执行程序的方法，掌握《汇编语言程序设计》上机操作的基本能力，能进行编程和调试，训练学生掌握程序结构、循环、分支和子程序等结构的编程技术，能使用系统功能调用和BIOS调用，并通过实验编辑一些实用的程序。

考核方式：本实验不单设实验的课，所以不单独进行考试，但在《汇编语言程序设计》的考试中包含15%的实验内容。

教材及参考书：《微机接口技术及应用》  刘乐善  华中科技大学出版社

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 〈DVCC808616位微机实验系统〉的使用 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握DVCC808616位微机实验系统〉的工作原理和使用方法为以后的实验做准备。 |
| 2 | 定时器/计数器实验（一） | 4 | 必开 | 1 | B | 学会8253芯片的工作原理，掌握它的工作方式和编程原理。 |
| 3* | 定时器/计数器实验（二） | 4 | 选开 | 1 | B | 全面掌握8253的工作方式和编程原理，提高用8253解决实际问题的能力。 |
| 4 | 8259A单级中断控制实验 | 4 | 必开 | 1 | B | 学会8259A的接口方法，掌握编程原理和应用编程能力。 |
| 5 | 8259A级联中断控制实验 | 4 | 必开 | 1 | B | 学会8259A的机联工作方式和原理，提高用8259A解决实际问题的能力。 |
| 6 | 8279键盘接口应用 | 4 | 必开 | 1 | B | 全面掌握8279键盘接口的编程和应用，了解实验仪上8279的应用及键盘编码。 |
| 7 | 8255A并行接口实验（一） | 4 | 必开 | 1 | B | 学会8255A芯片的接口连接方法，掌握它的工作方式和编程原理。 |
| 8* | 8255A并行接口实验（二） | 4 | 选开 | 1 | B | 掌握通过全8255A并行接口传输数据方式，通过实际应用提高编程能力。 |
| 9 | 串行接口应用（一）--串行发送 | 4 | 必开 | 1 | D | 了解串行通信的一般原理和8251A的工作原理。掌握RS-232串行接口标准，掌握8251A的编程方法。 |

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10* | 串行接口应用（二）--串行接收 | 4 | 选开 | 1 | B | 加深了解8251A的工作原理。巩固对8251A的了解，全面掌握其编程方法。 |
| 11 | D/A转换实验（一） | 2 | 必开 | 1 | B | 了解数/模转换的基本原理。掌握DAC0832芯片的使用方法，掌握8251A的编程方法。 |
| 12* | D/A转换实验（二） | 2 | 选开 | 1 | D | 加深了解DAC0832了解，全面掌握其编程方法，提高解决实际问题的能力。 |

注：实验题目顺序可根据教学和教材情况进行调整；有“*”题目可根据教材情况安排时数、调整实验次数。

单片机技术实验教学大纲

专业名称：电子信息工程           课程名称：单片机技术实验    学时数：32课时

授课对象：本科生                 实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：掌握DVCC52196单片机仿真开发实验箱的使用方法，为以后在工作实践中开发调试使用单片机应用系统奠定扎实的基础。通过阅读实验教材或实验相关资料，能概括出实验原理、方法、要点；完成实验电路的联接、源程序的编写、汇编和下载。通过对程序的调试及运行，加深对单片机原理的理解,掌握排查错误的方法。学习独立设计单片机应用系统的方法。学习正确的分析评价实验结果和撰写实验报告；培养学生严谨的科学实验态度和实事求是、严谨踏实的工作作风。

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识单片机实验箱，简单程序调试 | 4 | 必开 | 2 | B | 了解单片机实验箱的使用方法。编制简单的单片机控制系统程序，熟练掌握程序的调试方法。 |
| 2 | 中断基本实验 | 4 | 必开 | 2 | B | 熟练掌握8031单片机的中断控制系统的使用方法 。 |
| 3 | 电子钟 | 4 | 必开 | 2 | E | 熟练掌握8031单片机的定时系统的使用方法，完成电子钟的设计。 |
| 4 | 串行通讯 | 4 | 必开 | 2 | B | 掌握8031单片机的串行口的使用方法，实现两台单片机系统间的串行通讯。 |
| 5 | 交通灯控制器 | 4 | 必开 | 2 | B | 掌握8255芯片的使用方法，设计出交通灯控制系统 |
| 6 | 8279键盘、显示器 | 4 | 必开 | 2 | B | 掌握8279芯片的使用方法，组成键盘及显示器系统。 |
| 7 | A/D转换 | 4 | 必开 | 2 | B | 掌握0809芯片的使用方法。 |
| 8 | 航标灯 | 4 | 必开 | 2 | D | 学习独立设计单片机应用系统的方法。 |

计算机多媒体辅助教育实验教学大纲

专业名称：物理学、电子信息工程  课程名称：计算机多媒体辅助教育  学时数：24课时

授课对象：本科生                实验室名称：计算机科学实验室

内容提要：在计算机辅助教育系统中CAI课件是各种教学理念、教训内容、实际过程的结合点，在实际中占有特殊的意义。本门课程即讲解了，CAI 课件制作中的理论问题，同时要通过实验课使学生掌握CAI 制作技能，要熟练掌握多种制作平台，了解和掌握多媒体程序的编制技巧，能够顺利完成制作各种物理课件；一定要将先进的教学思想和教学理念与多媒体制作技术十分紧密的结合起来，认真研究教学内容和教学过程，把选题作为优先考虑的问题，在此基础上掌握各种多媒体制作技术，并将两者有机的结合起来。在实验中要重点掌握“几何画板”和‘Authorware’的使用方法。同时提倡学生在课余时间多上机练习，掌握其它多媒体软件的使用。

教材及参考书：《几何画板数学课件制作范例教程》  屈清明、季久峰等 人民邮电出版社

实验类别：专业

注：实验类型：A.演示型，B.验证型，C.研究型，D.设计型，E.综合型

| 序号 | 实验项目名称 | 时数 | 必开 选开 | 每套仪 器人数 | 实验 类型 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “几何画板”软件的使用 | 1 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 2 | “几何画板”功能和菜单系统 | 1 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 3 | “几何画板”的作图与变换 | 2 | 必开 | 1 | E | 掌握 |
| 4 | “几何画板”的度量与图表 | 3 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 5 | “几何画板”的函数运动图象 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 6 | Authorware 功能介绍 | 1 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 7 | Authorware显示和等待图标的使用 | 1 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 8 | Authorware运动图标的使用 | 1 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 9 | Authorware交互使用 | 4 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 10 | Authorware决策和导航图标的使用 | 2 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 11 | Authorware添加各种多媒体对象 | 2 | 必开 | 1 | B | 掌握 |
| 12* | Authorware库和模板 | 2 | 选开 | 1 | B | 掌握 |
| 13* | Authorware变量和函数使用 | 4 | 选开 | 1 | B | 掌握 |

说明：带“*”的题目根据实际情况安排时数、次数